Прайс-лист

на автономные опоры освещения марки GS производства ООО «»Деалан Энерго»

- Опора с ветро-солнечной станцией GSvs

|  | Марка | Аналог | Мощность светильника, Вт/В | Световой поток, Лм | Аккумулятор, Ач | Солнечная панель, Вт | Ветрогенератор, Вт | Скорость ветра, м/с | Высота опоры, м | Рабочая температура, 0С | Автономная работа от АКБ, час | Срок эксплуатации, лет | Цена за шт., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальная | Номинальная | Максимальная | Буревая |  |  |  |  |  |
|  | GSVS-80 | ДРЛ-80 | 15/12 | 1950 | 55 | 30 | 60 | 3 | 6 | 24 | 45 | 5-6 | от -45 до +50 | 10-24 | 30 | 160 |
|  | GSVS-250 | ДРЛ-250 | 50/12 | 6500 | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  | 7-8 |  |  |  | 190 |
|  | GSVS-700 | ДРЛ-700 | 160/24 | 14400 | 240 | 230 | 500 |  |  |  |  | 10-12 |  |  |  | 230 |

В комплект  станции входит:

Опора, закладная фундаментная часть опоры, ветростанция в сборе, солнечная панель, светильник светодиодный, контроллер управления,  поворотная траверса  светильника, поворотная траверса солнечной  панели, шкаф управления, АКБ, датчик движения, фотореле.

Опора оснащена режимом энергосбережения, аэродинамическим аварийным тормозом, электромагнитным тормозом,

По желанию заказчика опора может быть доукомплектована системой удаленного управления, контроля и самодиагностики.

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Опора с солнечной станцией GSs

|  | Марка | Аналог | Мощность светильника, Вт/В | Световой поток, Лм | Аккумулятор, Ач | Солнечная панель, Вт | Высота опоры, м | Рабочая температура, 0С | Автономная работа от АКБ, час | Срок эксплуатации, лет | Цена за шт., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GSS-80 | ДРЛ-80 | 15/12 | 1950 | 55 | 50 | 5-6 | от -45 до +50 | 10-24 | 30 | 68 |
|  | GSS-250 | ДРЛ-250 | 50/12 | 6500 | 100 | 200 | 7-8 |  |  |  | 79 |
|  | GSS-700 | ДРЛ-700 | 160/24 | 14400 | 240 | 2*230 | 10-12 |  |  |  | 89,5 |

В комплект  станции входит:

Опора, закладная фундаментная часть опоры, солнечная панель, светильник светодиодный, контроллер управления,  поворотная траверса  светильника, поворотная траверса солнечной  панели, шкаф управления, АКБ, датчик движения, фотореле.

Опора оснащена режимом энергосбережения.

По желанию заказчика опора может быть доукомплектована системой удаленного управления, контроля и самодиагностики.

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Опора с ветростанцией GSv

|  | Марка | Аналог | Мощность светильника, Вт/В | Световой поток, Лм | Аккумулятор, Ач | Ветрогенератор, Вт | Скорость ветра, м/с | Высота опоры, м | Рабочая температура, 0С | Автономная работа от АКБ, час | Срок эксплуатации, лет | Цена за шт., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начальная | Номинальная | Максимальная | Буревая |  |  |  |  |  |
|  | GSV-80 | ДРЛ-80 | 15/12 | 1950 | 55 | 100 | 3 | 6 | 24 | 45 | 5-6 | от -45 до +50 | 10-24 | 30 | 150 |
|  | GSV-250 | ДРЛ-250 | 50/12 | 6500 | 100 | 200 |  |  |  |  | 7-8 |  |  |  | 180 |
|  | GSV-700 | ДРЛ-700 | 160/24 | 14400 | 240 | 350 |  |  |  |  | 10-12 |  |  |  | 200 |

В комплект  станции входит:

Опора, закладная фундаментная часть опоры, ветростанция в сборе, светильник светодиодный, контроллер управления,  поворотная траверса  светильника, шкаф управления, АКБ, датчик движения, фотореле.

Опора оснащена режимом энергосбережения, аэродинамическим аварийным тормозом, электромагнитным тормозом.

По желанию заказчика опора может быть доукомплектована системой удаленного управления, контроля и самодиагностики.

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Комплексная ветро-солнечная система GSkvs

|  | Марка | Аналог | Мощность светильника, Вт/В | Световой поток, Лм | Аккумулятор, Ач | Солнечная панель, Вт | Ветроротор в каркасе, высота 3м, Вт | Скорость ветра, м/с | Высота опоры, м | Рабочая температура, 0С | Автономная работа от АКБ, час | Срок эксплуатации, лет | Количество опор освещения в составе станции, шт. | Цена за шт., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальная | Номинальная | Максимальная | Буревая |  |  |  |  |  |  |
|  | GSКVS-80/200 | ДРЛ-80 | 15/12 | 1950 | 220 | 30 | 200 | 3 | 6 | 24 | 45 | 5-6 | от -45 до +50 | 10-24 | 30 | 8 | 440 |
|  | GSКVS-250/500 | ДРЛ-250 | 50/12 | 6500 | 300 | 100 | 500 |  |  |  |  | 7-8 |  |  |  | 6 | 472 |
|  | GSКVS-700/1000 | ДРЛ-700 | 160/24 | 14400 | 440 | 230 | 1000 |  |  |  |  | 10-12 |  |  |  | 4 | 450 |

В комплект  станции входит:

Опора, закладная фундаментная часть опоры, ветростанция в сборе, солнечная панель, светильник светодиодный, контроллер управления,  поворотная траверса  светильника, поворотная траверса солнечной  панели, шкаф управления, АКБ, датчик движения, фотореле.

Ветроротор размещен в каркасе высотой 3 м.

Количество опор освещения может варьироваться в зависимости от потребностей Заказчика.

Система оснащена режимом энергосбережения, аэродинамическим аварийным тормозом, электромагнитным тормозом,

По желанию заказчика опора может быть доукомплектована системой удаленного управления, контроля и самодиагностики.

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения