Ветрогенератор GS - 3

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система, общей выходной мощностью 3000 Вт, Максимальная производительность 3000 Вт/час, на базе эффективного ветрогенератора GS-3,0 - 3000W.
Система рассчитана на постоянную нагрузку 3000 кВт в течение продолжительного времени, снабжена контроллером управления зарядом АКБ с GSM, модулем, либо радиоуправляемой системой на выбор, устройством аналитического сбора информации о работе ВЭС, с выходом на компьютерный порт.Система оснащена тревожной сигнализацией. В случае возникновения нештатной ситуации на ветростанции, информация о случившемся передается на сотовый телефон оператора.

Данное решение является минимальным «рабочим» комплектом ВЭС.

Для комплектации ВЭС, нам необходимо получить заполненный опросный лист, на базе которого наши специалисты произведут расчет оборудования.

АККУМУЛЯТОРНО-ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА

| Контроллер заряда | 3000/48-20 (80А) |
| --- | --- |
| АКБ | 200 Ач/12В – 4 шт. |
| Инвертор ПН5-24-3000 | 3000 Вт /пусковая мощность 3300 Вт/ 220 В / 50 Гц / чистая синусоида / вх. напр. 46-58 В |

ВЕТРОГЕНЕРАТОР: GS-3,0 - 3000W

| Номинальная мощность, Вт | 3000 |
| --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 48 |
| Диаметр ротора, м. | 4,3 |
| Высота мачты (нулевая секция), м. | 6 (4 секции по 1,5 м. ) |
| Начальная скорость, м/с | 3 |
| Номинальная скорость ветра, м/с | 9-11 |
| ЛОПАСТЬ |  |
| Длина, м | 2 |
| Материал | Композитные материалы |
| Количество лопастей, шт. | 4 (2 яруса по 2 лопасти) |
| Вес лопасти не более | 9 кг |
| МАЧТА |  |
| Тип | Каркас из профильной трубы |
| Высота, м | 6 |
| Материал | Стальной прокат |
| ГЕНЕРАТОР GS-3.0 | Трехфазный, переменного напряжения, на постоянных магнитах |
| Растяжки 8 м | 4 шт |
| Крепеж | Комплект |

Климатическое исполнение установки - УХЛ, температура эксплуатации (-50 С), под заказ возможно изготовление установок с климатическим исполнение Т, УХ.

*Время автономной работы (при отсутствии ветра) при нагрузке 50% – 3,2 ч.             По желанию Заказчика время автономной работы возможно увеличить до требуемых пределов.

Гарантия на оборудование ВЭС – 3 года.
Срок службы ВЭС составляет не менее - 15 лет.
Станция требует одного профилактического осмотра в год, смазки подшипников.

В минимальный рабочий комплект не входит:

  - Инвертор

  - Аккумуляторные батареи

По желанию заказчика возможна дополнительная комплектация:

1. Солнечными панелями,

2. Автоматическим вводом резерва (АВР), на случай использования существующей сети 220 в.В целях минимизации расходов по оплате за эл. энергию, увеличения существующих мощностей.

Мощность станции 3 кВт, высота крыла 2 м, диаметр ротора 4,2 м, 2 яруса, ометаемая площадь ротора 16,8 м.кв